## RİSK DEĞERLENDİRME
| ... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | Hazırlanan Tarih: 09.08.2017 Geçerlilik Tarihi: 09.08.2023
….. İLKOKULU/ORTAOKULU
Konu Başlığı | Sıra No | Kontrol Listesi | Evet | Hayır | Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20(Önemli Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) R:25(Kabul Edilemez Risk) | [6 empty] | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren 2- İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren 3- Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir 4- Ciddi yaralanma, Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü
[5 empty] | DEĞERLENDİRME TABLOSU |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU
|  |  | J | L | TEHLİKE | RİSK | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | MEVZUAT | ÖNLEMLER | SORUMLU | TERMİN SÜRESİ | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI
GENEL | 1 | Elektrik pano kapakları her zaman kapalı ve kilitli tutuluyor mu? |  | x | Pano kapaklarının açık tutulması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 2 | Elektrik panoları standartlara göre yapılıp, pano içinde güvenlik sağlanmış mı? Kaçak akım rölesi kullanılıyor mu? |  | x | Panolarda Kaçak Akım Rölesi Kullanılmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Pano içerisindeki sigorta, elektrik bağlantıları açıkta olmamalıdır. Tüm elektrik panolarında kaçak akım rolesi bulunmalı ve çalışırlığı yetkili kişilerce test edilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 3 | Binanın topraklama tesisatı standartlara uygun yapılmış mı? Periyodik kontrolleri yapılmış mı? |  | x | Topraklama tesisatının uygun olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ | Topraklama tesisatı standartlara uygun olmalı ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 4 | Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme var mı? Panoda çalışma esnasında kişisel koruyucu donanım kullanılıyor mu? |  | x | Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme olmaması ve panoda çalışma esnasında izole eldiven kullanılmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | Panoya müdahalede bulunacak personelin herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasından korunması amacıyla yalıtkan bir malzeme üzerinde ve gerekli kişisel koruyucu donanım kullanarak müdahale etmesi sağlanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 5 | Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (elektrik çarpması, düşme vb) önlenmiş mi? |  | X | Açıkta bulunan kabloların varlığı | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 6 | Bina dışında açıkta elektrik kabloları bulunuyorsa güvenlik önlemleri alınmış mı? | X |  | Açıktan kablo bağlantısı | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
| 7 | Elektrik prizleri standartlara uygun mu? Çocuk koruması var mı? |  | x | Elektrik prizlerinin uygun olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | Elektrik prizleri standartlara uygun olmalı, elektrik çarpması riskine karşı çocuk korumalı priz takılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 8 | Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prize bağlanması engelleniyor mu? |  | x | Çoklu priz kullanılması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. | Okul Müdürü | 2016-09-19
| 9 | Elektrik kablo ve bağlantıları standartlara uygun mu? | x |  | Elektrik kablo ve bağlantılarının standartlara uygun olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
| 10 | Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutuluyor mu? |  | x | Elektrik priz ve bağlantı noktaları etrafındaki yanıcı malzemeler | Yangın | 3 | 5 | 15 |  | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. | Okul Müdürü | 15.07.2016
| 11 | Elektrikli ısıtıcı kullanımında güvenlik kurallarına uyuluyor mu? |  | x | Elektrikli ısıtıcı | Yangın | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Elektrikli ısıtıcı kullanılmamalıdır. | Okul Müdürü | 15.07.2016
| 12 | Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikası var mı? | x |  | Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikasının olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 13 | Uygun olmayan elektrikli el aletlerinin ve takımlarının kullanılması engelleniyor mu? | x |  | Uygun olmayan el aletleri ve takımları | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 14 | Panolarda otomatik sigorta kulanıyor mu? | x |  | Panolardaki sigortaların otomatik sigorta olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
| 15 | Ortama uygun termal konfor sağlanıyor mu? | x |  | Ofis ve sınıflarda sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmaması | Bunaltı, stres | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 16 | Aydınlatma ortama uygun yapılıyor mu? | x |  | Yeterli aydınlatma yapılmaması | Göz hastalıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 17 | Florasan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi? | x |  | Aydınlatmanın standartlara uymaması | Göz hastalıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 18 | Çalışma alanında yapılan işle ilgili görüşü değiştirebilecek yansımaları önleyici tedbirler alınıyor mu? | x |  | Aydınlatmanın standartlara uymaması | Göz hastalıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
GENEL | 19 | Masa ve koltuklar ergonomik şartlara uygun halde mi? | x |  | Uygun yükseklikte olmayan masalar | Bel ve kas ağrıları | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 20 | Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilmiş mi? |  | x | Malzemelerin düzgün İstiflenmemesi sonucu personelin üzerine düşmesi | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün mertebe nesneleri yatay konumda bulundurmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 21 | Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmiş mi? |  | x | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitlemeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi gözönünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 22 | Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem alınmış mı? |  | x | Baş hizasında çarpabilecek nesneler | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Baş hizasındaki yüksekliklerde (askılık, dolap, pano vb.) çarpma noktaları için önlem alınmalıdır. Seyyar askılık kullanılmamalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 23 | Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesneler tehlike yaratıyor mu? |  | x | Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesneler | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Tehlike oluşturabilecek nesneler için önlemler alınmalıdır. Bahçe kapı camları, kantin camları ve öğrencilerin çarpması muhtemel yerlerdeki camlarda temperli cam kullanılmalı veya camlar film kaplanmalı, ayna ve porselen gibi kesici nesnelerin kontrolleri yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 24 | Vazo, fotoğraf çerçevesi vb düşerek kırılabilecek materyaller için önlem alınıyor mu? |  | x | Düşerek kırılabilecek vazo, fotoğraf çerçevesi vb materyallerin yere düşmesi | Ayak kesikleri ve kanama riski | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Vazo, fotoğraf çerçevesi vb düşerek kırılabilecek materyaller için önlem alınmalıdır. | Okul Müdürü | 2016-07-15
| 25 | Ofis ve sınıflarda temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi? | x |  | Ofis ve sınıflarda temizlikten sorumlu kişilerin belirlenmemesi | Mikrobiyolojik ajanlar, hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 26 | Okulda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliği yapılıyor mu? | x |  | Yeterli temizlik yapılmaması | Mikrobiyolojik ajanlar, hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 27 | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için önlem alınıyor mu? |  | x | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için önlem alınmaması | Düşme, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Islak temizlik yapılan alanlarda kaymaları önlemek, hem öğrencilerin hem de çalışanların düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulanmalı, gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seyyar olarak bulundurulmalıdır. Ayrıca merdivenlere kayıp düşmeyi engelleyici bant teşkil edilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 28 | Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler korunmaya alınmış mı? | x |  | Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin korunmaya alınmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 29 | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi? |  | x | Temizlikte kullanılan kimyasallar | Cilt yanıkları, Zehirlenme | 3 | 3 | 9 | 9 | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalıdır. Temizlik personeline kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin edilmelidir (eldiven, maske vb.) | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 30 | Temizlik malzemeleri kilitli dolap ve odalarda muhafaza ediliyor mu? |  | x | Temizlik malzemelerinin açıkta bulunması | Zehirlenme | 3 | 3 | 9 | 9 | EĞİTİM YAPILARI ASGARİ TASARIM STANDARTLARI KILAVUZU | Temizlik malzemeleri kilitli dolap/odalarda muhafaza edilmeli. Sorumlu personel dışındaki kişilerin girişlerini engellemek için uyarı levhası asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 31 | Temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların üzerlerine isim ve tehlike işaretleri yazılıyor mu? |  | x | Temizlik işlerinde kullanılan kimyasallar | Cilt yanıkları, zehirlenme | 3 | 3 | 9 | 9 | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin isimleri ve tehlike işaretleri üzerlerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden temin edilerek dokümante edilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 32 | Çalışanlar temizlik işleri sırasında eğilip kalkma hareketlerini nasıl yapması gerektiğini biliyor mu? |  | x | Temizlik işlerinde eğilip kalkma hareketleri | Eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | 12 | ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ | Çalışanlar yapılacak iş konusunda fiziki yapıları uygun olmalı, uygun olmayan kaymaya müsaade eden ayakkabılar kullanılmamalıdır. Ergonomi ve elle taşıma işlerinde sağlık ve güvenliklerine tehdit eden risklere karşı eğitilmelidir. Aşırı kaldırma ve indirme mesafeleri gerektiren taşımalardan kaçınmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 33 | Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri kaldırmasına engel olunuyor mu? | x |  | Çalışanların ağır yükleri kaldırması | Eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | 12 | ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
| 34 | Ağır ve büyük yükler usulüne uygun yükleniliyor mu? | x |  | Ağır ve büyük yüklerin usulüne uygun yüklenilmemesi | Eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | 12 | ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
| 35 | Sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilecek durumlarda taşıma araçları kullanılıyor mu? | x |  | Ağır ve büyük yüklerde taşıma araçlarının kullanılmaması | Eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | 12 | ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
GENEL | 36 | Çekmeceler ve evrak dolaplarının kapaklarının kapalı olmasına dikkat ediliyor mu? | x |  | Açık çekmece ve dolap kapakları | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 37 | Raptiye ve mantar pano pinlerinin yerde olmamasına dikkat ediliyor mu? | x |  | Yere düşürülmüş raptiye ve mantar pano pinleri | Tetanoz ve kanama | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 38 | Falçata ve maket bıçakları ağzı açık bırakılmamaya dikkat ediliyor mu? | x |  | Falçata ve maket bıçaklarının ağzının açık bırakılması | Tetanoz ve kanama | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 39 | Pil, yağ, katı, kentsel, bitkisel, radyoaktif, tıbbi ve kentsel atıklarla ilgili tedbirler alınmış mı? | x |  | Pil, yağ, katı, kentsel, bitkisel, radyoaktif, tıbbi ve kentsel atıklar | Zehirlenme | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 40 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılıyor mu? | x |  | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılmaması | Çevre kirliliği, hastalık | 2 | 3 | 6 | 6 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 41 | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi? | x |  | Yaralıya ilk müdahalenin yapılamaması | Kanama, yaranın mikrop kapması | 3 | 4 | 12 | 12 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
| 42 | İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu? |  | x | Yaralıya ilk müdahalenin yapılamaması | Kanama, yaranın mikrop kapması | 3 | 4 | 12 | 12 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK | İhtiyaç olan yerlerde ilkyardım dolabı olmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 43 | Birimlerde bulunan ilkyardım dolapları üzerinde açıklamaları var mı? |  | x | Yaralıya ilk müdahalenin yapılamaması | Kanama, yaranın mikrop kapması | 3 | 3 | 9 | 9 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK | İlkyardım dolapları üzerinde gerekli açıklamalar yazılı olmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 44 | Mesai saatleri içinde dış göreve giderken gerekli izinler alınıyor mu ? |  | x | Mesai saatleri içinde dış göreve gidilmesi | Kaza, yaralanma (ciddi) | 2 | 4 | 8 | 8 | DEVLET MEMURLARI KANUNU | Mesai saatleri içerisinde dış göreve gidecek personel için izin kağıdı düzenlenmeli ve sorumlu müdür/müdür yardımcısı aracılığı ile görevlendirilmelidir. Bu İşlemler için mümkün oldukça toplu taşıma araçları kullanılması sağlanmalıdır. | Okul Müdürü | 15.07.2016
| 45 | Kullanılan alet ve ekipman yapılan işe uygun mu? | x |  | Kullanılan alet ve ekipmanın yapılan işe uygun olmaması | Kaza, yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
| 46 | El aletleri kullanıldıktan sonra muhafaza edildikleri yerlerine konuluyor mu? | x |  | El aletlerinin yerlerine yerleştirilmemesi | Kaza, yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
| 47 | Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk var mı? |  | x | Merdivenlerde standartlara uygun olmayan tırabzan ve korkuluk | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk bulunmalıdır. Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla olmayan parçalara ayrılır. Merdiven korkuluklarından çocukların kayarak düşmelerini önlemek için aralara çıkıntılar yapmak, merdiven kaydırmaz yapıştırmak, korkuluk fileleri bağlamak… vb önlemler gereklidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 48 | Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri standartlara uygun mu ? Basamaklardan kaymalara karşı önlem alınmış mı? |  | x | Merdivenlerin standartlara uygun olmaması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Tüm merdiven basamaklarına kaymalara karşı kaydırmaz band çekilmelidir. | Okul Müdürü | 2016-09-19
| 49 | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb) |  | x | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmaması | Düşme, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Trabzanlar düşmelere karşı yükseltilmeli, merdiven aralıklarına file, perde yaptırılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 50 | Okulun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmış mı? | x |  | Acil durum planı olmaması | kargaşa, yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 51 | Acil durum eylem planında belirtilen tatbikatlar yapılıyor mu? | x |  | Hızlı bir şekilde binanın tahliye edilememesi | Yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 52 | Acil çıkış sayısı yeterli mi? |  | x | Acil çıkış sayısının yeterli olmaması | Yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil çıkış sayıları standart ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. | Okul Müdürü | 18.09.2017
| 53 | Acil durum uyarı levhaları uygun yerlere asılıp, acil aydınlatma için önlemler alınmış mı? |  | x | Yangın durumunda çıkış yön ve levhalarının bulunamaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ-BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil çıkış yolları ve kapıları, yönetmeliklere uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 54 | Yangın esnasında görevli olanlar belirlenip, isimleri uygun yerlere asılmış mı? | x |  | Yangın durumunda organizasyonun yapılmamış olması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 55 | Çalışan ve öğrencilere yangın ve yangından korunma yolları, yangın söndürme ve tatbikat ile ilgili eğitimler verilmiş mi? | x |  | Yangın durumunda öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edilememesi | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 56 | Acil durum telefon numaraları görülebilir yerlere asılmış mı? |  | x | Acil durum telefon numaralarının (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil durum telefon numaraları görünür yerlere asılmalıdır. | okul Müdürü | 2016-09-19
| 57 | Acil çıkış yolları ve kapılarının önünde engel bulunmaması için tedbirler alınıyormu? |  | x | Acil çıkış yolları ve kapılarının; önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek engel bulunması | Yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil çıkış yolları ve kapılarının; önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek engel bulunmamalıdır. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 58 | Acil durum yönlendirmesi normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılıyor mu? |  | x | Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde acil aydınlatma üniteleri ile yapılmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatması yapılması şarttır. Acil durum aydınlatma sistemi normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 59 | Sınıf kapıları dışarıya açılıyor mu? Dışarıya açılan sınıf kapıları için uyarı işaretleri bulunuyor mu? |  | x | Dışarı doğru açılan kapılarda uyarı işaretlerinin bulunmaması | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Sınıf kapıları dışarıya açılıyor olmalı. Dışarıya açılan sınıf kapıları için uyarı işaretleri konulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 60 | Dışarıya açılan sınıf kapılarından korunmak amacıyla koridorda öğrenci ve çalışanlar için güvenli yürüyüş şeridi bulunuyor mu? |  | x | koridorda öğrenci ve çalışanlar için güvenli yürüyüş şeridinin bulunmaması | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Dışarıya açılan sınıf kapılarından korunmak amacıyla eğer koridor genişliği yeterliyse öğrenci ve çalışanlar için güvenli yürüyüş şeridi yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 61 | Kaçış merdivenleri havalandırması standartlara uygun yapılıyor mu? | x |  | Kaçış merdivenleri havalandırmasının yeterli olmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 62 | Kaçış merdivenleri standartlara uygun yapılmış mı? |  | x | Kaçış merdivenlerinin ve kapılarının standartlara uygun yapılmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olmalıdır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 63 | Yangın merdiveni var mı? Kapıları her zaman açık mı? |  | x | Yangın merdiveni olmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Standartlara uygun yangın merdiveni yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 18.09.2017
| 64 | Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıp, kontrol tarihleri üzerlerine yazılmış mı? |  | x | Yangın durumunda yangın söndürme cihazının boş olması veya çalışmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıp, kontrol tarihleri üzerlerine yazılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 65 | Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi? |  | X | Yangın durumunda yangın söndürme cihazlarına ulaşılamaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Yangın tüpleri görünür ve kolay erişilebilir yerlerde olmalıdır. | Okul Müdürü | 15.07.2016
| 66 | Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu? |  | X | Alarm sistemleri düğmelerinin görünür yerde olmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmalıdır. | okul Müdürü | 2016-09-19
| 67 | Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmiş mi? |  | x | Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmemesi | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 68 | Yangın tipine uygun yeterli sayıda söndürücü var mı? | X |  | Yangın tipine göre yeterli sayıda yangın söndürme cihazının olmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 69 | Binada paratoner var mı? Yıllık bakımı yapılmış mı? |  | x | Paratoner olmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 5 | 10 | 10 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Paratoner olmalı ve periyodik bakımları yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 70 | Sığınak var mı? Standartlara uygun mu? |  | x | Sığınak olmaması | yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 5 | 10 | 10 | SIĞINAK YÖNETMELİĞİ | Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre; emsal hesabına konu alanı 1500 m2 den az konut dışı kullanımlı yapılarda sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.
| 71 | Okul binasının deprem tetkik analizleri yaptırılmış mı? |  | x | Binanın deprem tetkik ve analizlerinin yaptırılmaması | Enkaz altında kalma, yaralanma, ölüm | 2 | 5 | 10 | 10 | DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK | Binanın deprem tetkik ve analizleri yaptırılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 72 | Deprem anında yapılması gerekenlerin neler olduğu, çalışanların ve öğrencilerin bu anda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili eğitim alınmış mı? | x |  | Acil durumlarda deprem konulu eğitim alınmamış olması | Yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 5 | 10 | 10 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 73 | Tüm çalışanlar ve öğrenciler deprem anında sorumluları biliyor mu? |  | x | Deprem durumunda organizasyonun yapılamaması | Yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 5 | 10 | 10 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil durum eylem planında isimleri yazılı olan görevli personelin isimleri ve iletişim bilgileri görünür yerlere asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 74 | Kontrol dışı giriş çıkışlara engel olunuyor mu? | x |  | Kontrol dışı giriş çıkışlar | Sabotaj | 2 | 4 | 8 | 8 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 75 | Güvenlik kameraları okul idari odasından izlenebiliyor mu? | x |  | Güvenlik kameralarının güvenlik kabininden izlenememesi | Sabotaj ve kötü alışkanlıklar | 2 | 4 | 8 | 8 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 76 | Yeter sayıda güvenlik kamerası bulunuyor mu? | x |  | Yeter sayıda güvenlik kamerasının olmaması | Sabotaj ve kötü alışkanlıklar | 2 | 4 | 8 | 8 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 77 | Güvenlik kameraları çalışır durumda ve periyodik bakım kontrolleri yapılmış mı? | x |  | Güvenlik kamerasının bozuk olması | Sabotaj ve kötü alışkanlıklar | 2 | 4 | 8 | 8 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
OKUL BAHÇESİ | 78 | Otomatik hareket kabiliyeti olan kapılarda boy sensörlü durdurma sistemi mevcut mu? |  | x | Otomatik kapılarda sensör olmaması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Okul kapısı manuel olarak açılıp kapanmaktadır.
| 79 | Bahçe kapısı büyüklüğü öğrencilerin tahliyesi için yeterli mi? | x |  | Bahçe kapısının yeterli büyüklükte olmaması | kargaşa, yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 80 | Bahçe ve çalışma alanına hayvan girmesini engelleyecek tedbirler alınmış mı? | x |  | Bahçe ve çalışma alanına hayvan girmesi | Yaralanma, hastalık | 3 | 3 | 9 | 9
| 81 | Okul bahcesinden çıkışlar direk güvenli alanlara mı yapılıyor? | x |  | Çıkışların güvenli olmaması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 82 | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi? | x |  | Yeterli çöp kutusu olmaması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 83 | Çöplerin düzenli alınması sağlanıyor mu? | x |  | Çöplerin toplanmaması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 84 | Bahçe haşerelere karşı ilaçlanıyor mu? |  | x | Bahçenin ilaçlanmamasından kaynaklanan haşereler | Alerjisi olanlar için hayati tehlike | 2 | 5 | 10 | 10 |  | Bahçenin düzenli ilaçlanması sağlanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 85 | Rögar kapakları kapalı ve kilitli tutuluyor mu? | x |  | Rögar kapaklarının kapalı, kilitli olmaması | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 86 | Bahçe ihata duvarları zarar görmüş, yıkılma, yırtma, kesme riski taşıyor ise onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmış mı? |  | x | Bahçe ihata duvarı ve ekleri | Yaralanma, ezilme, düşme | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Okul korkulukları ve çitleri yıkılma, yırtma, kesme gibi risklere karşı sağlam standartlara uygun yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 87 | Okul bahcesi yeşil alanlar dışındaki kullanım alanları içinde düşmelere karşı güvenlik önlemi alınmış mı? |  | X | Okul bahcesi yeşil alanlar dışındaki kullanım alanlarının darbe emici izolasyon malzeme ile kaplı olmaması | Düşme, yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Bahçe zemininde yeşil alanlar dışındaki kullanım alanları mümkünse darbe emici izolasyon malzeme ile kaplamalı değilse uyarı levhaları ve nöbetçi öğretmenler ile öğrencilerin kontrollü bir şekilde oynamaları sağlanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 88 | Zemin aşırı toz ve sert cisimlerden arındırılmış mı? | x |  | Zemin kalitesinden kaynaklanan toz | Hastalık, düşme, yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 89 | Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmiş mi? |  | x | Bahçe zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunması | Çarpma, düşme, yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 90 | Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmiş mi? |  | x | Cisimlerin düşmesi | Çarpma, yaralanma (ciddi) | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Rüzgarlı havalarda düşme riski bulunan çatı malzemeleri ve bahçe içerisinde düşebilecek cisimler için önlem alınmalıdır. Uyarı levhaları asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
OKUL BAHÇESİ | 91 | Pencere altlarında yukarıdan kontrolsuz olarak düşebilecek cisimler için önlemler alınmış mı? (Pencere altları emniyetli mi?) |  | x | Cisimlerin düşmesi | Çarpma, yaralanma (ciddi) | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Pencere altlarından zemine düşebilecek cisimlere karşı gerekli yerlere uyarı levhaları konulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 92 | Özellikle kış mevsimlerinde donmuş sarkıklar için önlem alınmış mı? |  | x | Cisimlerin düşmesi | Çarpma, yaralanma (ciddi) | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Pencere altlarından zemine düşebilecek sarkıklara karşı gerekli yerlere uyarı levhaları konulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 93 | Ağac döküntülerinin veya diğer kuruyabilen organik atıkların tutaşabilecekleri ortam var mı? | x |  | Ağaç döküntüleri, tutuşabilecek materyaller | Yangın, yaralanma | 2 | 4 | 8 | 8 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 94 | Bahçe içerisinde yere atılmış kesici ve delici malzemeler bulunuyor mu? | x |  | Delici kesici aletler ve malzemeler | yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 95 | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlenmiş mi? |  | x | Bariyerler, zincirler, pervazlar düşmeye karşı işaretlenmemesi | Çarpma, düşme, yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için işaretlenip, uyarı levhaları asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 96 | Okul bahcesinde bulunan oyun aletleri güvenli mi? |  | x | Okul bahcesinde bulunan oyun aletlerinin güvenli olmaması | yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Okul bahçesinde bulunan oyun aletlerinin güvenlik kontrolü yapılmalı, bahçede bulunan basketbol potası, voleybol direkleri ve kale direkleri devrilmeyi önleyecek şekilde sabitlenip sağlamlaştırılmalı, ön direkler darbe emici izolasyon malzeme ile kaplanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 97 | Okul bahçesinde yapılan etkinliklerin diğerlerini etkilememesi için önlem alınmış mı? | x |  | Düzensiz yapılan etkinlikler | kargaşa,yaralanma | 2 | 3 | 6 | 6 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN
| 98 | Okul içerisine giren araçların okul içindeki güzergahları ve güvenlik kuralları belirlenmiş mi? |  | x | Araçların okul sahasına girmesi | Yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN | Araçların okul içerisine girmesi mümkün olduğunca engellenmeli, girmesi gerekiyor ise bir işaretçi veya güvenlik görevlisinin kontrolünde giriş yapması sağlanmalı, uyarı levhaları ve işaretleri uygun yerlere konulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 99 | Park alanı çalışanların güvenli bir şekilde park edecekleri şekilde düzenlenmiş mi? |  | x | Araçların okul içerisinde park etmesi | Çarpma, düşme, yaralanma | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN | Park alanı çalışanların güvenli bir şekilde park edecekleri şekilde düzenlenmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 100 | Okul bahçesi dışında çöp toplama alanı konteyner yada kapalı alan bulunuyor mu? |  | x | Çöp toplama alanında konteyner yada kapalı alan bulunmaması | Bulaşıcı hastalık | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Çöp toplama konteynerleri okul bahçesi dışına alınmalıdır. | Okul Müdürü | 2016-09-19
KORİDORLAR | 101 | Kapı köşelerinde parmak ve el sıkışmasına karşı önlem alınmış mı? |  | x | Kapı köşelerinde parmak ve el sıkışması | yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Kapı köşelerinde parmak ve el sıkışmasına karşı önlemler alınmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 102 | Öğrencilerin pencerelerden sarkıp düşmelerini önlemek için tedbirler alınmış mı? |  | x | Pencerelerin alçak olması | Düşme, yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Öğrencilerin pencerelerden sarkıp düşmelerini önlemek için tedbirler alınmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 103 | Dışarı açılan sınıf kapıları için uyarı işaret ve levhaları kullanılıyor mu? |  | x | Dışarı açılan kapılar için uyarı işaret ve levhalarının olması | yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Dışarı açılan kapılar için uyarı işaretleri kullanılmalı koridor genişliği uygunsa koridor zeminine işaretlerle yürüme alanı yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 104 | Sınıf kapı kolları öğrenciye zarar vermeyecek özellikte mi? | x |  | Sınıf kapı kollarının sivri uçlu olması | yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 105 | Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı? |  | x | Koridorda öğrenciye zarar verebilecek kolon köşeleri, radyatör vb nesnelerin izolasyon malzemesi ile kaplanmamış olması | yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalı | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 106 | İlan ve duyuru panoları güvenlik şartlarına uygun mu? |  | x | Uygun olmayan ilan panoları | yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Panolar alttan ve üstten duvara sabitlenmeli, cam kaplı olmamalı, kenarları çarpmalara karşı güvenlikli olmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 107 | Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu? | x |  | Duyuruların güncel tutulmaması | yaralanma, kargaşa | 3 | 3 | 9 | 9
| 108 | Devrilebilecek, düşebilecek ekipmanlar sabitlenmiş mi? |  | x | Sabitlenmemiş devrilebilecek ekipman | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Devrilebilecek, düşebilecek dolap, pano vb. ekipmanlar sabitlenmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 109 | Yeterli aydınlatma ve havalandırma yapılıyor mu? | x |  | Aydınlatma ve ısıtmanın yeterli olmaması | Bunaltı, stres, göz hastalıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 110 | Asma tavan, elektrik ve diğer armatürlerin düşmesine karşı önlemler alınmış mı? | x |  | Asma tavan, elektrik ve diğer armatürlerin düşmesi | yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 111 | Çöp kovaları kapaklı mı? |  | x | Çöp kovalarının kapaklı olmaması | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Çöp kovalarının ayakla açılabilen kapaklı veya üstten açılıp kapanan kapaklı olması tercih edilmeli. | Okul Müdürü | 19.09.2016
LAVABO VE TUVALETLER | 112 | Lavabolar ve tuvaletler temiz tutuluyor mu? | x |  | Bakteri ve virüsler | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 113 | Paspasların temizliği ayrı bir bölümde yapılıyor mu? |  | x | Paspaslar temizlik bezleri | Bulaşıcı Hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Paspasların tuvaletlerde yıkanması önlenmeli. Paspas yıkamalarının yapılması ve muhafazası için tuvalet dışında ayrı bir bölme yapılmalıdır.Temizlik bezleri temizlik yapılacak yüzeyden temiz olmalı. Antiseptik sıvılar kullanılmalı. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 114 | Lavabolar yeterince sağlam sabitlenmiş mi? | x |  | Lavaboların yeterince sağlam sabitlenmemiş olması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 115 | Öğrenciler tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su içmemeleri konusunda bilgilendirilip, uygun levhalar asılmış mı? |  | X | Tuvalet çeşmesinden su içilmesi | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Öğrencilerin tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su içmeleri önlenmeli, mümkünse okula uygun görülen yerlere çeşme yaptırılarak içme suyu temin edilmeli | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 116 | Tuvalet içerisinde bulunan prizlerin suyla temasını önlemek için tedbirler alınıyor mu? |  | X | Tuvalette bulunan prizler | Elektrik çarpması, ölüm | 2 | 5 | 10 | 10 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Tuvalette mümkünse priz bulundurulmamalı, varsa suyla temasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 117 | Aynalar duvara sabitlenmiş mi? |  | X | Sabitlenmemiş aynalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Tuvalette bulunan aynalar duvara sabitlenmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 118 | Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbirler alınıp, uyarı levhaları asılmış mı? |  | x | Zeminlerin ıslak olması | Kayma, düşme, yaralanma | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Lavabo zeminleri kuru tutulmalı, lavabolarda kaygan zemin uyarı levhaları bulundurulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
ÖĞRETMENLER ODASI VE İDARİ ODALAR | 119 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  | x | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | Yaralanma | 2 | 4 | 8 | 8 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Dolaplar ve pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmeli. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 120 | Masa, sıra, koltuklar ve ekranlı araçlar ergonomik şartlara uygun mu? | x |  | Uygun yükseklikte olmayan masalar, koltuklar | Kas, eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 121 | Düşme ve devrilmeye karşı dolapların üzerine sabitlenmeden eşya konulması veya istif yapılması engelleniyor mu? |  | x | Düşme ve devrilmeye karşı tedbir alınmamış dolap ve tabelalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Düşme ve devrilmeye karşı dolapların üzerine sabitlenmeden eşya konulmamalı veya istif yapılmamalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 122 | Asma tavan ve elektrik ve diğer armatürlerin düşmemesi için tedbirler alınmış mı? | x |  | Asma tavan ve elektrik ve diğer armatürlerin düşmesi | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 123 | Ortama uygun termal konfor sağlanıyor mu? | x |  | Öğretmenler odasının termal konfor şartlarını sağlamaması | Bunaltı, stres | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
OFİS VE SINIFLAR | 124 | Termal Konfor Şartları sağlanıyor mu? | x |  | Termal konfor şartları | Bunaltı, stres | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 125 | Bilgisayarla yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik kurallarına uyuluyor mu? | x |  | Bilgisayarla yapılan çalışmalar | Göz, eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 126 | Sınıftaki masa ve sıralar ergonomik, yaş gruplarına göre belirlenmiş ve düzenli olarak kontrol ediliyor mu? | x |  | Masa ve sıraların ergonomisi | Kas, eklem ve bel rahatsızlıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 127 | Sınıftaki kırık ve çatlak masa ve sıralar kontrol edilip, bakımları yapılıyor mu? | x |  | Kırık ve çatlak masa | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 128 | Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı mı? |  | x | Çöp kovasının küçük olması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı olmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 129 | Öğrencilerin oturma planı asılmış mı? |  | x | Öğrenci oturma planının olmaması | panik,kargaşa | 2 | 3 | 6 | 6 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Öğrencilerin oturma planı asılmalıdır. Acil durum anında öğrencilerin yerleri belli olmalıdır. | Okul Müdürü | 01.10.2016
| 130 | Malzeme dolapları, panolar ve levhalar uygun şekilde sabitlenmiş mi? |  | x | Malzeme dolapları, panolar ve levhaların uygun şekilde sabitlenmemesi | Yaralanma (ciddi) | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Panolar, dolaplar ve levhalar, duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri ve diğer malzemeler çalışanların ve öğrencilerin üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 131 | Dolapların üzerine malzeme konulması engelleniyor mu? |  | x | Dolap üzerindeki malzemeler | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Dolapların üzerine malzeme konulmaması, konulmuşsa düşmesini önleyecek şekilde sabitlenmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
OFİS VE SINIFLAR | 132 | Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlaklara karşı kontroller yapılıyor mu? | x |  | Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunması | Yaralanma, kesilme | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 133 | Standartlara uygun lambalar kullanılıyor mu? | x |  | Elektrik prizlerinin standartlara uygun olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 134 | Lambalar kontrol edilerek düşmelere karşı önlem alınıyor mu? | x |  | Elektrik lambalarının düşmesi | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 135 | Aydınlatma ortama uygun yapılıyor mu? | x |  | Aydınlatmanın yetersiz olması | Göz hastalıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 136 | Pencere ve kapılarda camların hasar kontrolü sürekli yapılıyor mu? |  | x | Pencere ve kapı camlarında kırık olması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Pencere ve kapılarda kırık camların olmaması var olanların değiştirilmesi | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 137 | Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu? | x |  | Kırık mobilyalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
KANTİN | 138 | Elektrik kablolarının ve bağlantılarının kontrolü sürekli yapılıyor mu? | x |  | Kablo ve bağlantı noktaları | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
| 139 | Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prize bağlanması engelleniyor mu? |  | x | Çoklu priz kullanılması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prize bağlanması engellenmelidir. | Okul Müdürü | 2016-09-19
| 140 | Uygun olmayan elektrik malzemelerinin kullanılması engelleniyor mu? | X |  | Elektrik aletlerinin ve malzemelerinin uygun olmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
| 141 | Elektrikli aletlerle çalışırken güvenlik tertibatının çıkarılması engelleniyor mu? | x |  | Elektrikli aletlerde güvenlik tertibatının çıkarılması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
| 142 | Kantin içinde tüp kullanımı engelleniyor mu? | X |  | Kantin içinde tüp kullanımı | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 143 | Kantin çalışanlarına, çalışma ortamı, hijyen, elektrikli aletlerle çalışma, iletişim gibi konularda eğitim verilmiş mi? | x |  | Kantin çalışanlarına eğitim verilmemiş olması | Hastalık, yaralanma, elektrik çarpılması | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 144 | Çalışan personel temizlik kurallarına uyuyor mu? | x |  | Kantin çalışanlarının temizlik kurallarına uymaması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 145 | Satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine uygun standartlarda olması için denetimler yapılıyor mu? | x |  | Bozuk yiyecek ve içecekler | Zehirlenme | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 146 | Kantin zeminleri sürekli kuru tutulup, malzemeler uygun şekilde istifleniyor mu? | x |  | Kantin zeminlerinin ıslak olması, malzeme istiflenmesi | Kayma, düşme, yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 147 | Öğrencilerin koşma ve şakalaşma anında çarpmalarını önlemek için uyarılar yapılıp, levhalar asılmış mı? |  | x | Öğrencilerin koşma ve şakalaşma anında çarpmaları | Uzuv incinmesi, Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Öğrencilerin alışveriş yaptıkları cam bölmede temperli cam kullanılmalı veya camlar film kaplanmalıdır. Camın kesici olan kısmı izolasyon malzeme ile kaplanmalıdır. Keskin kenar ve köşeleri olan merdiven ve duvar kenarları yumuşak ve darbe emici malzeme ile kaplanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 148 | Öğrencilerin koşma ve şakalaşma anında camekana çarpmaması ve alışveriş anında yaralanmayı önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı? |  | x | Öğrencilerin koşma ve şakalaşma anında camekana çarpmaları | Uzuv kesilmesi, Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ |  | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 149 | Antiseptik temizleyici maddelerle kantinin belirli periyotlarda temizliği yapılıyor mu? | x |  | Hijyen kurallarına uyulmaması | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 150 | Tuvaletler gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta mı? | x |  | Hijyen kurallarına uyulmaması | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 151 | Son kullanma tarihi geçen yiyecek ve içeceklerin kullanımı engelleniyor mu? | x |  | Son kullanma tarihi geçen yiyecek ve içecekler | Gıda Zehirlenmesi | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 152 | Yiyecekler uygun sürelerde ve sıcaklıkta dolaplarda muhafaza ediliyor mu? | x |  | bozuk gıdalar | Gıda Zehirlenmesi | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
| 153 | Malzeme dolapları, panolar ve levhalar uygun şekilde sabitlenmiş mi? |  | x | Panolar, dolaplar ve levhalar | Yaralanma (ciddi) | 3 | 4 | 12 | 12 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Malzeme dolapları, panolar ve levhaların uygun şekilde sabitlenmesi sağlanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
ARŞİV | 154 | Raflardaki klasör ve dosyalar düşmelere karşı düzenli yerleştiriliyor mu? | x |  | Raflardaki klasör ve dosyaların düzensiz yerleşmesi | Yaralanma | 2 | 3 | 6 | 6 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 155 | Uygun havalandırma koşulları sağlanıyor mu? | x |  | Havalandırmanın yetersiz oluşu | Bunaltı, stres | 3 | 3 | 9 | 9 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ÇATI KATI | 156 | Çatıya izinsiz çıkışlar engelleniyor mu? | x |  | Çatıya izinsiz çıkış önleminin olmaması | Düşme,yaralanma, ciddi yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 157 | Çatının depo alanı olarak kullanılması engelleniyor mu? | x |  | Çatının depo alanı olarak kullanılması | Yangın | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 158 | Çatı yanmaz madde ile kaplanmış mı? |  | x | Çatının yanıcı madde ile kaplanması | Yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
| 159 | Çatıların düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu? | x |  | Çatıda su akıntısı olması, cisim düşmesi | Nem,elektrik çarpması, yangın,yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
| 160 | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu? | X |  | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması | Düşme,yaralanma, ciddi yaralanma, Ölüm | 4 | 5 | 20 | 20 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 161 | Çatı katı yalıtımı yapılmış mı? | x |  | Çatı katı yalıtımının olmaması | Kas, eklem rahatsızlıkları | 3 | 3 | 9 | 9 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YÜKSEKTE ÇALIŞMA | 162 | Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından mı yapılıyor? | x |  | Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işlerin uzman kişiler tarafından yapılmaması | Yaralanma, ölüm | 4 | 5 | 20 | 20 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 163 | Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu? | x |  | Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması | Yaralanma, ölüm | 4 | 5 | 20 | 20 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 164 | Seyyar merdiven kullanımı konusunda personele yeterli eğitim verildi mi? |  | x | Seyyar merdiven kullanımı konusunda güvenlik eğitimi alınmaması | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Seyyar merdiven kullanımı konusunda personele güvenlik eğitim verilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 165 | Kullanılan seyyar merdivenler standartlara uygun mu?? | x |  | Seyyar merdivenlerin sağlam ve dayanıklı malzemeden yapılmaması | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 166 | Seyyar merdivenleri kullanmak için gerekli KKD sağlandı mı veya ayakkabılar kaymaz cinsten mi? | x |  | Seyyar merdivenler için KKD kullanılmaması | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 167 | Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu? | x |  | Seyyar merdivenlerin bakımlarının periyodik olarak yapılmaması | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 168 | Seyyar merdiven basamaklarının üzerinde yağ vs. gibi kaydırıcı maddelerin olmamasına dikkat ediliyor mu? | x |  | Seyyar merdivenlerin kullanım öncesi kontrolünün yapılmaması | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 169 | Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu? | x |  | Seyyar merdivenleri kullanılırken sabitlenmemesi | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
TRAFO | 170 | Trafo kapısı kilitli tutulup, yıllık bakımı yapılıyor mu? |  | x | Elektrik çarpması ve yangın | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Trafo kapısı kilitli olmalı. Yıllık bakımı yapılmalı. Gerekli uyarı levhaları asılmalı. Yetkililerin iletişim bilgileri uygun bir yere yazılmalı. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 171 | Trafo bulunan bölümün depo amaçlı kullanılması engelleniyor mu? | x |  | Trafo yakınında yanıcı malzeme | Yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİKLİ ALETLER | 172 | Elektrikli aletlerde güvenlik tertibatına dikkat ediliyor mu? | x |  | Elektrikli aletlerde güvenlik Tertibatı | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 173 | Elektrikli aletleri kullanırken Kullanma ve Bakım Talimatlarına dikkat ediliyor mu? | x |  | Elektrikli aletler | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 174 | Uzatma Kablolarının güvenlik kontrolleri sürekli yapılıyor mu? | x |  | Uzatma kablolarının yıpranmış olması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 175 | Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması ve topraklama kontrolleri yapılmış mı? |  | x | Topraklama kontrolünün yapılmamış olması. | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 2016-09-19
| 176 | Tüm kablo ve bağlantı noktalarının güvenlik kontrolleri sürekli yapılıyor mu? |  | x | Kablo ve bağlantı noktalarının yıpranmış olması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ |  | Okul Müdürü | 2016-09-19
MESCİT | 177 | Mescide ayaklar kurulanarak ve çorapla girilmesi için uyarı levhası asılmış mı? |  | x | Mescide yalınayak girilmesi | Mantar hastalığı | 2 | 3 | 6 | 6 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ | Mescide ayaklar kurulanarak ve çorapla girilmesi için uyarı levhası asılmalıdır. | Okul Müdürü | 2016-07-15
ISI MERKEZİ | 178 | Basınçlı aletlerde emniyet donanımları bulunuyor mu? | x |  | Basınçlı aletlerde emniyet donanımlarının olmaması | Yaralanma, patlama, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
| 179 | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket var mı? | x |  | Kapalı kaplar üzerinde etiketlerin bulunmaması | Yaralanma, patlama, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
| 180 | Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından tüm vanaların, klepelerin, kapakların, emniyet durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar kontrol ediliyor mu? | x |  | Kazanın yakılmadan önce kontrol edilmemesi | Yaralanma, patlama, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 181 | Boru tesisatları, açma kapama elemanları pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılmış mı? İçinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmiş mi? |  | x | Boruların işaretlenmemesi | Yaralanma, patlama, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ | Boru tesisatları, açma kapama elemanlarının hangi birimlere ait olduğu bir plaka ile belirtilmeli ve plakalar boruların üzerinde olmalıdır. İçinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre etiketlenmeli, borular boyanmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 182 | Isı merkezi kapısı dışarı doğru açılıyor mu? Yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için uyarı levhası asılmış mı? |  | x | Isı merkezi kapısının dışarı doğru açılmaması ve kapıya uyarı levhasının asılmaması | Yaralanma, patlama, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Isı merkezi kapısının acil durumlarda dışarıya doğru açılması gerekmektedir. Isı merkezine yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için uyarı levhası asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 183 | Tüm kablo ve bağlantı noktalarının güvenlik kontrolleri sürekli yapılıyor mu? | x |  | Elektrik bağlantı noktalarının yıpranması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 184 | Elektrik panosunda kaçak akım rolesi kullanılıyor mu? | x |  | Elektrik panosunda kaçak akım rolesinin bulunmaması | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 185 | Tüm bakım ve tamiratlar yetkili servis elemanı tarafından gerçekleşitiriliyor mu? | x |  | Yetkisiz personelin arızaya müdahalesi | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ISI MERKEZİ | 186 | Tüm prizlerde topraklı hat bulunuyor mu? | x |  | Topraksız akımdan güç çekme | Elektrik çarpması, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
| 187 | Kazan dairesinin havalandırması yapılıyor mu? | x |  | Kazan dairesi havalandırmasının yapılmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 188 | Kazan dairesi kapısı yanmaz maddeden yapılmış mı? Kapı direkt bir güvenlik holüne mi açılıyor? | x |  | Kazan dairesi kapısının yanıcı maddeden yapılması, doğrudan kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine açılması | Yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 189 | Kazan dairesinde gaz kaçağını algılayacak gaz algılayıcılar kullanılıyor mu? | x |  | Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm olmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 190 | Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin ve gazın kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat yapılmış mı? |  | x | Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı ısıtma yapılan yerlerde kazan dairesi dışında acil yakıt kesme vanası olmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Acil stop butonu açıkta, acil durumlarda hemen ulaşılabilecek durumda olmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 191 | Doğalgaz tesisatlı kazan dairesinde gaz birikmesini önleyecek tedbirler alınmış mı? | x |  | Gaz birikmesi, patlayıcı ortam oluşması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 192 | Aydınlatma lambaları kıvılcım güvenlikli (ex-proof) malzemeden mi yapılmış? | x |  | Aydınlatma lambalarının ex-proof olmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 193 | Kazan dairesi zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar için önlem alınıyor mu? | x |  | Zeminde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunması | Düşme, yaralanma (ciddi) | 3 | 4 | 12 | 12 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 194 | Bina doğalgaz servis kutusu önüne uyarı levhaları asılmış mı? |  | x | Doğalgaz servis kutusu önüne, malzeme konulması ve araç park edilmesi | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde muhafaza edilir, uyarı levhaları asılır. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park edilmez. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 195 | Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılmış mı? | x |  | Gerekli uyarı levhalarının kullanılmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 196 | Sorumlu personelin çalışma belgesi bulunuyor mu? | x |  | Sorumlu personelin kalorifer ateşleyici belgesinin olmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 4 | 5 | 20 | 20 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 197 | Gaz ana vanasının yerini gösteren plakası var mı? |  | x | Gaz ana vanasının yerini gösteren plakanın olmaması | Yangın, patlama | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Bina girişine gaz ana vanasının yerini gösteren plaka asılmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 198 | Kazan dairesinde uygun yangın söndürme tertibatı bulunuyor mu? | x |  | Kazan dairesinde uygun yangın söndürme tertibatının olmaması | Yangın, patlama | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 199 | İlkyardım dolabı var mı? Yeterli malzemeler konulmuş mu? |  | x | Yaralıya ilk müdahalenin yapılamaması | Kanama | 3 | 4 | 12 | 12 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK | Kazan dairesinde ilkyardım dolabı olmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 200 | Kazan dairesi içerisinde gereksiz veya yanıcı malzemelerin depolanmasına engel olunuyor mu? |  | x | Kazan dairesinde gereksiz veya yanıcı malzemenin depolanması | Yangın | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | Kazan dairesi içerisinde gereksiz veya yanıcı malzemelerin depolanmasına engel olunmalıdır. | Okul Müdürü | 19.09.2016
ISI MERKEZİ | 201 | Kazanla ilgili kullanım talimatları bulunuyor mu? | x |  | Kazanla ilgili talimatların olmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 202 | Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirler alınıyor mu? | x |  | Kazan dairesi kapısının kilitli olmaması | Sabotaj, güvensiz ortam | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 203 | Kazan yakılırken güvenlik kurallarına uyuluyor mu? | x |  | Kazan yakılırken güvenlik kurallarına uyulmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 4 | 5 | 20 | 20 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 204 | Vanalar ve borular suyun sıcaklık durumuna göre uygun mu? | x |  | Vanalar ve boruların suyun sıcaklık durumuna göre uygun olmaması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 205 | Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınmış mı? | x |  | izolasyonsuz açıktan gelen soğuk su boruları | Kazanın susuz kalması | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 206 | Bacaların temizliği ve kontrolü periyodik olarak yetkili kişilerce yapılıyor mu? | x |  | Bacaların temizliği ve kontrolünün yapılmaması | Yangın, yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 207 | Kazan dairesinin baca bakım ve temizliği yapılmış mı? | x |  | Kazan dairesinin baca bakım ve temizliğinin yapılmamış olması | karbonmonoksit zehirlenmesi, yangın | 3 | 5 | 15 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
| 208 | Kazanın periyodik bakımları yapılmış mı? | x |  | Kazanın periyodik bakımlarının yapılmamış olması | Patlama, yangın, yaralanma ve ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
| 209 | Aydınlatma yeter derecede ve güvenli yapılıyor mu? | x |  | Aydınlatmanın yetersiz olması | Yangın, patlama, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
OKUL DIŞI AKTİVİTELER | 210 | Okul dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde ortaya çıkabilecek riskler ve güvenlik tedbirleri konusunda öğrencilere bilgi veriliyor mu? | x |  | Okul dışı faaliyetlerde ortaya çıkabilecek riskler ve güvenlik tedbirleri konusunda öğrencilere bilgi verilmemesi | Faaliyet anında meydana gelebilecek riskler | 3 | 3 | 9 | 9 | İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
| 211 | Okul dışı aktivitelerde kullanılan ulaşım aracı mevzuatlara uygun mu? | x |  | Okul dışı aktivitelerde kullanılan ulaşım aracı mevzuatlara uygun olmaması | Faaliyet anında meydana gelebilecek riskler | 3 | 3 | 9 | 9 | İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
| 212 | Ulaşım sırasında ve okul dışında yürütülecek faaliyetlerde tüm öğrenciler ve personel sigorta kapsamında mı? | x |  | Ulaşım sırasında ve okul dışında yürütülecek faaliyetlerde tüm öğrenciler ve personel sigorta kapsamında olmaması | Faaliyet anında meydana gelebilecek riskler | 3 | 3 | 9 | 9 | İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
| 213 | Okul dışı faaliyet planlamasında yönetmeliklere uygun hareket edilmekte midir? | x |  | Okul dışı faaliyet planlamasında yönetmeliklere uyulmaması | Faaliyet anında meydana gelebilecek riskler | 3 | 3 | 9 | 9 | İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
| 214 | Okul dışı faaliyete katılacaklar için veli muvafakat belgeleri var mı? | x |  | Okul dışı faaliyete katılacaklar için muvafakat belgelerinin olmaması | Faaliyet anında meydana gelebilecek riskler | 3 | 3 | 9 | 9 | İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
SERVİS ARAÇLARI | 215 | Araçların okul içindeki güzergahları ve güvenlik kuralları belirlenmiş mi? | x |  | Araçların okul sahasına girmesi | Yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
| 216 | Servis araçları ve araç kullanıcıları yasal mevzuatlara uygun mu? | x |  | Servis araçları ve araç kullanıcılarının yasal mevzuatlara uygun olmaması | Trafik kazası, yaralanma (ağır), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
| 217 | Servis aracı sürücüleri ile öğrencilere okul güvenlik politikasına uygun olarak araçlara iniş ve binişler ile güvenli davranışlar konusunda bilgi veriliyor mu? | x |  | Servis işletmesi ve/veya araç şoförleri ile öğrencilerin okul ve servis güvenliği kriterlerini bilmemesi | Trafik kazası, yaralanma (ağır), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
SERVİS ARAÇLARI | 218 | Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri engellemek için önlem alınmış mı? | x |  | Araç biniş ve iniş merdivenleri | Kayma, düşme, yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
| 219 | Araçların içi kullanım öncesi havalandırılıyor, termal konfor sağlanıyor mu? | x |  | Araç içi havalandırma yapılmaması ve termal konforun sağlanmaması | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | 9 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
| 220 | Araç şoförleri okul sahasındaki hız limitlerini biliyor mu? | x |  | Araçların okul sahasındaki hız limitlerini bilememesi | Trafik kazası, yaralanma (ağır), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
| 221 | Öğrenciler araçlar hareket halindeyken güvenlik kurallarına uyuyorlar mı? | x |  | Öğrencilerin araçlar hareket halindeyken koşuşturmaları | Trafik kazası, yaralanma (ağır), ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ
KAZALAR VE HASTALIKLAR | 222 | Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yapılmış mı? |  | x | Çalışanların işe giriş raporları ve ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılmaması | Meslek hastalığı | 3 | 4 | 12 | 12 | İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | Çalışanların periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | Okul Müdürü | 2016-09-19
| 223 | Çalışanlar daha önceden olmuş meslek hastalıklarından bilgileri var mı? | x |  | Daha önce olmuş meslek hastalıkları ve iş kazalarının bilinmemesi | Genel iş kazaları, ölüm | 3 | 5 | 15 | 15 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ | 224 | Fazla mesai uygulamasından mümkün olduğunca kaçınılıyor mu? | x |  | Fazla mesai | İş üzerinde kontrol ve rol eksikliği | 3 | 4 | 12 | 12 | DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İŞ KANUNU
| 225 | Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mı? |  | x | Çalışanlar da yaptıkları işten kaynaklanan stres oluşumu | İş üzerinde kontrol ve rol eksikliği | 3 | 4 | 12 | 12 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için rehber öğretmenler vasıtasıyla gerekli eğitim verilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 226 | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu? |  | x | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) | Korku, tedirginlik ve panik | 3 | 3 | 9 | 9 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK |  | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 227 | Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu? |  | x | Çalışanların herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını bilmemesi | Korku, tedirginlik ve panik | 3 | 3 | 9 | 9 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK |  | Okul Müdürü | 19.09.2016
PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ | 228 | İşyeri ve çevresinde hırsızlığa karşı önlem alınmış mı? | x |  | İş yeri çevresinin korunaklı olmaması | Hırsızlık sonucu psikolojik rahatsızlık | 3 | 3 | 9 | 9
| 229 | İşyeri ve çevresinde sabotajlara karşı önlem alınmış mı? | x |  | İş yeri çevresinin korunaklı olmaması | Korku, tedirginlik | 2 | 4 | 8 | 8 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
| 230 | Personelin psikolojik Durumları Gözlenip, Değerlendirme Yapılıyor mu? | x |  | Psikolojik nedenlerle çalışanın intihar girişiminde bulunması | Yaralanma, ölüm | 1 | 5 | 5 | 5
| 231 | Çalışanların iş tanımları yapılmış mı? | x |  | Çalışanlara görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi | Psikolojik problemler | 3 | 3 | 9 | 9
| 232 | Çalışanların öğrenci yakınlarıyla iletişim sorunları yaşamaması için gerekli tedbirler alınıyor mu? |  | x | Çalışanlarda Öğrenci yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı;Öfke, stres gelişme riski | Korku, tedirginlik ve panik | 3 | 3 | 9 | 9 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | Çalışanlar öğrenci yakınlarıyla iletişim sorunları yaşamaması için rehber öğretmenler vasıtasıyla iletişim konusunda eğitim verilmelidir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
| 233 | Çalışanların sözel şiddet (hakaret, tehdit v.s.) ve fiziksel şiddete (saldırı, darp vs.) maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınıyor mu? | x |  | Çalışanların; sözel şiddet (hakaret, tehdit v.s.) ve fiziksel şiddete (saldırı, darp vs.) maruz kalması | Yaralanma, korku, tedirginlik ve panik | 3 | 3 | 9 | 9 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME | 234 | Çalışanlar yaptıkları iş konusunda ve genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almış mı? |  | x | Çalışanlara genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmemesi | Meslek hastalığı, yaralanma | 3 | 4 | 12 | 12 | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | Çalışanların kendi mesleki alanlarında ülke geneli ve yurtdışındaki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgili Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir. | Okul Müdürü | 19.09.2016
Risk Analiz Ekibi |  | İsim Soyisim |  |  | İmza |  | Risk Analiz Ekibi |  |  |  |  | İsim Soyisim | İmza
İşveren Vekili | [6 empty] | Destek Elemanı
Destek Elemanı | [6 empty] | Çalışan Temsilcisi
Destek Elemanı | [6 empty] | Her Noktayı Bilen Çalışan
ONAYLAYAN
2017-08-09
Okul Müdürü

## RİSK HESAPLAMA
Tablo.1 Belirli Bir Tehlike Olayının Meydana Gelme Olasılığı | [6 empty] | Tablo.2 Tehlikeli Olayın Sonuçlarının Ortaya Çıkardığı Zarar, Hasar ve
Yaralanmanın Şiddeti
Hemen Hemen Kesin | Çoğu Durumda Kuvvetle olması beklenir |  |  |  |  | 5 | Önemsiz | Yaralanma yok, düşük mali kayıp |  |  | 1
Muhtemel | Çoğu durumda muhtemelen olacaktır. |  |  |  |  | 4 | Düşük | İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp. |  |  | 2
Mümkün | Bazen olabileceği beklenmektedir. |  |  |  |  | 3 | Orta | Tıbbi müdahaleyi ve dışardan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp |  |  | 3
Muhtemel Değil | Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir. |  |  |  |  | 2 | Yüksek | Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp. |  |  | 4
Nadiren | Ancak istisnai durumlarda olabilir. |  |  |  |  | 1 | Çok Yüksek | Ölüm bulunduğu yerden uzaklaştrımayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp. |  |  | 5
Tablo.3 Risklerin Ağırlık Oranları | [6 empty] | Tablo.4 Risklerin Kabul Edilebilirliği
|  | (SONUÇ ŞİDDET) |  |  |  |  | RİSK SEVİYESİ |  | KABUL EDİLEBİLİRLİK | EYLEM
OLASILIK |  | ÖNEMSİZ | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK | 25 |  | KABUL EDİLEMEZ RİSK | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmaz veya devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulur. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenir.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15, 16, 20 |  | ÖNEMLİ RİSK | Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
NADİREN | 1 | (Ç.D) 1 | (D) 2 | (D) 3 | (D) 4 | (D) 5
MUHTEMEL DEĞİL | 2 | (O) 2 | (D) 4 | (D) 6 | (A) 8 | (O) 10 | 8,9,10,12 |  | DİKKATE DEĞER RİSK | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
MÜMKÜN | 3 | (D) 3 | (D) 6 | (O) 9 | (O) 12 | (Y) 15
MUHTEMEL | 4 | (D) 4 | (0) 8 | (O) 12 | (Y) 16 | (Y) 20 | 1,2,3,4,5,6 |  | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Acil önlem gerektirmeyebilir. Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontrollerin sürdürüldüğü ve bu kontrollerin devamlılığının sağlandığı izlenmektedir.
HEMEN HEMEN KESİN | 5 | (D) 5 | (0) 10 | (Y) 15 | (Y) 20 | (Ç.Y) 25
Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :
(Ç.Y) Çok Yüksek Risk |  |  | : Üst yönetimin dikkati zorunludur.
(Y) Yüksek Seviye |  |  | : Aşırı Yüksek Seviye Risk
(O) Orta Risk |  |  | : Yönetimin sorumluluğu açıkca belirlenmelidir.
(D) Düşük Risk |  |  | : Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.
(ÇD)Çok Düşük Risk |  |  | : Anlamsız
Uyarı : Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucu risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemelidir.

## ÖN KAPAK
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
OKUL ADI |  |  |  | RAPOR TARİHİ: |  |  | İRTİBAT BİLGİLERİ
….. İLKOKULU |  |  |  | 2016-08-03 |  |  | 0 366 ….
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ:
DEĞERLENDİRENLER | [6 empty] | İMZA
İşveren Vekili Müdür Yrd.
Destek Elemanı
Destek Elemanı
Destek Elemanı
Çalışan Temsilcisi
Her Noktayı Bilen Çalışan
RİSK DEĞERLENDİRME NO: |  |  | 1
DEĞERLENDİRME TARİHİ: |  |  | 08.08.2016
YAPILAN İŞ (Nace Kodu) |  |  | 85.20.07 - Az Tehlikeli
ÇALIŞAN SAYISI |  |  | Erkek |  |  | Kadın |  | Toplam
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
1 | İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
2. | İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
3. | Üretim yönteminde değişiklikler olması.
4. | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
5. | Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
6. | Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
7. | İş Güvenliği ekibinin değişmesi
8. | İş yeri tehlike sınıfına göre yasal sürenin dolmuş olması (Az tehlikeli - 6 sene, Tehlikeli - 4 sene)
9. | İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
10. | Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması | [6 empty] | x
Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları
İŞ KAZALARI |  |  |  |  | MESLEK HASTALIKLARI
TARİH |  | ÖLÜMLÜ |  | YARALANMALI | TARİH |  | ÖLÜMLÜ | MALULİYET
- |  | - |  | - | - |  | - | -

## Sayfa1
İLKYARDIM DOLABI BULUNMASI GEREKENLER
1- Sargı bezi 2- Steril gaz bezi 3- Paslanmaz makas 4- Antiseptik solüsyon (50ml) 5- Tıbbi flaster 6- Elastik bandaj 7- Turnike 8- Yara bandı