……… OKULU ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ TUTANAĞI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 10/05/2023 tarihinde Çalışma Ortamı Gözetim Komisyonu tarafından ……… Okulu Müdürlüğü binası ve bahçesi gezilmiş, iş sağlığı ve güvenliği evrakları incelenmiş olup tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Tüm çalışanların “Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ni aldıkları görülmüştür.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan İş Güvenliği Uzmanı Rehberlik ziyaretlerinde tutulan tutanaklar incelenmiş ve eksiklikler giderilmiştir.
3. Kurumda yangın merdiveni bulunmamakta olup Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ödenek istenmiştir.
4. Yıllık baca temizliği yapılmıştır.
5. Ecza dolabı kontrol edilmiş içindekilerinin yetersiz olduğu görülmüştür.
6. Kurumda termal konfor ölçümleri yapılmamıştır.
7. Elektrik tesisatı ve Kalorifer Kazanı yıllık periyodik kontrolleri henüz yapılmamış olup İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talepte bulunulmuştur.
8. Paratoner bulunmaması yangın riskine neden olmaktadır.
9. Acil durum ekiplerinde görevli personelin görevli oldukları ekiplerdeki eğitimleri eksiktir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitim için talepte bulunulacaktır.
10. Yangın tesisatının periyodik kontrolleri yapılmamıştır.
11. Yangın tüpleri kontrol edilmiş olup problem bulunmamaktadır.
12. Risk Değerlendirme ekiplerine eğitim verilmiştir.
13. Atık kontrolü “Sıfır Atık” Projesi kapsamında uygulanmaktadır.
14. Pencere güvenliği sağlanmamış olup kurumda yaşı küçük öğrenci bulunmadığından pencere güvenliği alınmasına gerek duyulmamaktadır.
15. Bayrak direği ve bahçedeki ağaçlar kontrol edilmiş düşme, devrilme tehlikesi bulunmadığı görülmüştür.
16. Kurumda asansör olmaması engelli personelin kuruma ulaşımını zorlaştırmaktadır.
17. Kullanılan masaların köşeleri sivri olup tehlike yaratmaktadır.
18. Dolaplar sabitlenmemiş olduğundan düşme, devrilme tehlikesi bulunmaktadır.

Komisyon Başkanı Üye Üye

…………………………. …………………………. ………………………….